Siedlce, dnia 23.06.2014 r.

Działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) proszę o złożenie oferty cenowej dotyczącej dostawy gazu płynnego propan oraz dzierżawę dwóch zbiorników gazowych w Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii w okresie od 01.10.2014 do 30.09.2016 roku.

Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa partiami wg zapotrzebowania gazu propan służącego do celów grzewczych w ilości szacunkowej 66 000 litrów w okresie trwania umowy (tj. ok. 33 000 l rocznie).

- Montaż i dzierżawa 2 zbiorników gazowych o pojemności 6.700 l. każdy wraz 
z wyposażeniem do zasilania kotłowni.

- Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Dostawa do Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii przy ul. Siedleckiej 202 na koszt dostawcy.

- Wykonawca zobowiązany się do kontroli stanu zbiorników i instalacji zbiornikowej po dokonaniu tankowania zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, PN i wymagań UDT oraz dokonania stosownego wpisu w książce ruchu zbiornika (lub w książce napełnień).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, które wystąpiły podczas tankowania z jego winy.

- Dostawy będą realizowane środkami transportu Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z transportem i rozładunkiem gazu oraz nie będzie udzielał zaliczek na realizację dostawy.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego 
i posiadanych środków finansowych. Określone przez Zamawiającego ilości propanu nie mogą być podstawą, w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego, do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

- Zgłaszanie potrzeb będzie odbywało się telefonicznie lub wysłane faksem. Termin realizacji każdego zamówienia od momentu zgłoszenia telefonicznego nie może być dłuższy niż 72 godziny.

- Dostawy odbywać się będą w dni robocze w godz. 8.00-15.00.

- Gaz dostarczany będzie specjalnymi cysternami zaopatrzonymi w atestowany miernik gazu umożliwiający określenie jego ilości w każdej dostawie.

- W razie stwierdzenia wad dotyczących ilości lub jakości dostarczonego gazu, Zamawiający niezwłocznie zgłosi Wykonawcy pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu 3 dni licząc od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej rozstrzygnięciu. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 7 dni licząc od daty jej otrzymania przez Wykonawcę uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji.

- Uznanie reklamacji dotyczących jakości, o której mowa powyżej następować będzie na koszt własny Wykonawcy poprzez usunięcie wadliwej dostawy i wymianę gazu na wolny od wad w terminie do 2 dni od daty uznania reklamacji.

- Gaz propan będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymogi obwiązujących wymogów jakościowych, Polskich Norm, a w szczególności normy PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe -- Gazy węglowodorowe -- Gazy skroplone C3-C4.

# Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca przystępując do postępowania powinien wyliczyć łączną cenę oferty obejmującą dostawę gazu propan w ilości 66 000 litrów wraz z dzierżawą dwóch zbiorników o pojemności 6.700 litrów każdy przez czas trwania umowy tj. 24 miesiące.

- Podana w formularzu ofertowym cena jednostkowa netto/ litr gazu propan jest zmienną w okresie obowiązywania umowy  w zależności od notowań rynkowych publikowanych w cotygodniowym poniedziałkowym wydaniu gazety „Rzeczpospolita” dodatek B ekonomiczny, rynki i notowania, propan, region Warszawa, producent AMERI-GAS.

- Oferowaną cenę jednostkową (za 1 litr) należy przyjąć na podstawie średniej z cen netto propanu opublikowanej w poniedziałkowym wydaniu gazety „Rzeczpospolita” dodatek B ekonomiczny, rynki i notowania, propan, region Warszawa, według wzoru:

…………. PLN (średnia z cen netto „Rzeczpospolita” z dnia 30.06.2014 r.) minus upust w wysokości ……PLN = ……………..PLN/litr (netto) + ……% Vat =   …..PLN/litr brutto.

- Wykonawca zagwarantuje niezmienność upustu  w wysokości ……% od średniej ceny netto za litr gazu propan dla rejonu Warszawa w trakcie umowy, bez względu na ilość, wartość podwyżek i obniżek cen gazu propan.

- Cena oferty wynosi:

66 000 litrów x ………PLN cena brutto/litr propan + …….PLN koszt dzierżawy zbiorników za okres 24 miesięcy = …………………….…….PLN brutto (słowie………………………………………………….………)

- Ceny należy podąć w złotych polskich cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT i słownie.

Oferta winna zawierać:

- wypełniony i podpisany druk oferty,

- parafowany projekt umowy,

- kserokopię koncesji na obrót paliwami.

Ofertę należy złożyć w terminie do 15.07.2014 r. do godziny 10 00 na adres:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Siedlcach

ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce

Z dopiskiem: „Dostawa gazu płynnego propan oraz dzierżawa dwóch zbiorników gazowych w Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii”.

Załączniki:

- Druk oferty Wykonawcy;

- Projekt umowy.